## Надежность
Показатели надежности объектов теплоснабжения
ЖЭУ филиал ЗАО "Мособлстрой №20"
(наименование организации)
Порядок определения показателей надежности объектов теплоснабжения установлен Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452 (далее - Правила)
№ | Показатель | Единица измерения | Фактические значения |  |  |  |  | Плановые значения |  |  |  | ВНИМАНИЕ!!
|  |  | пункт Правил с формулой расчета | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | пункт Правил с формулой расчета | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Заполнять только окрашенные ячейки
1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | прекращение/ км | п.34 Правил | 0.625 | 0 | 0 | 0 | п.15 Правил | ´ | ´ | ´
1.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях | прекращение |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | ´ | ´ | ´
1.2 | Суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении | км |  | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  | 1.6 | 1.6 | 1.6
1.3 | Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году (плановая) | км |  | ´ | ´ | ´ |  |  | нет | нет | нет
2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой на 1 Гкал/час установленной мощности | прекращение/ (Гкал/час) | п.35 Правил | 0.15873 | 0.31746 | 0.15873 | 0 | п.16 Правил | ´ | ´ | ´
2.1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии | прекращение | Утечки на бойлере для ГВС | 1 | 2 | 1 | 0 |  | ´ | ´ | ´
2.2 | Суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | ´ | ´ | ´
2.3 | Суммарная установленная мощность источников тепловой энергии | Гкал/час |  | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 | 6.3
2.4 | Суммарная установленная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии (плановая) | Гкал/час |  | ´ | ´ | ´ | ´ |  | нет | нет | нет
Примечание: Располагаемая мощность агрегата - это установленная мощность генерирующего агрегата за вычетом ограничений его мощности (источник: ГОСТ 19431-84). Таким образом, если на котельной нет ограничений по мощности по котлам (по режимным картам), то установленная и располагаемая мощности равны. Ограничение по мощности из-за ремонтных работ не учитывается .
| Директор ЖЭУ ф-л ЗАО "Мособлстрой №20" |  |  |  | /Ю.В.Машкарь /

## ЭнергоЭффективность
Показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения
ЖЭУ филиал ЗАО "Мособлстрой №20"
(наименование организации)
Порядок определения показателей энергетической эффективности объектов теплоснабжения установлен Правилами определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 №452 (далее - Правила)
№ | Показатель | Единица измерения | Фактические значения |  |  |  |  | Плановые значения
|  |  | пункт Правил с формулой расчета | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | пункт Правил с формулой расчета | 2015 год | Примечание*
1 | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | п.36 | 177.6 | 179.2 | 179.6 | 178.6 | п.17 | 174 | Приказ Минэнерго России от 09.09.2011г. №436
2 | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Гкал (тонн) | п.37 | 783 | 752 | 732 | 878.9 | п.18,19 | 757 | Приказ Минэнерго России от 22.11.2011г. №559
3 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал(тонн)/м2 | п.38 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | п.20,21 | 0.83 | ´
3.1 | Материальная характеристика тепловой сети | м2 | п.38 | 912.2 | 912.2 | 912.2 | 912.2 | п.38 | 912.2 | ´
* - в Примечании указать один из вариантов:
1. | № распоряжения и дату утверждения нормативов на 2015 год в МинЖКХ Московской области;
2. | проекты нормативов на 2015 год, находящихся на утверждении в МинЖКХ Московской области;
3. | в случае, если отсутствует предложение нормативов на 2015 год - указать № распоряжения и дату последнего утверждения нормативов
4. | иное (расшифровать).
| Директор ЖЭУ ф-л ЗАО "Мособлстрой №20" |  |  |  | /Ю.В.Машкарь /